| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 能够精准量取液体体积，移液管依据空气置换原理工作，并使用一次性吸头。管嘴链接件可拆卸并可高温消毒（121℃，0.15兆帕）； - 所有移液器必须进行重量测试，以确保其质量。 - 滴管的容量通过手柄上的窗口清晰可见。 - 密封与弹出部件完好，移液器配有弹出器。 - 移液器必须按照ISO 8655/DIN12650标准在22℃条件下进行工厂测试并获得认证。 - 质保期大于等于3年，涵盖材料和工艺方面的缺陷。 - 固定量程需求： - 25μl量程×2 - 40μl量程×2 - 50μl量程×2 100μl量程×2 | - 固定量程 - 2、固定量程需求： - 25μl量程×2 - 40μl量程×2 - 50μl量程×2 - 100μl量程×2 |