| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 最高转速：≥15000r/min； - 最大离心力：≥16000xg； - 温控范围：-20-40℃； - 温控精度：±2℃； - 具有瞬时离心，梯度离心，一键预冷功能。 | 无 |