| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 一、基础规格 样式与容积： 立式结构，有效容积 ≧ 650L。 可放置5*5规格冻存架≧15组，2英寸标准冻存盒≧400个。 二、温度控制： 控温范围：-40℃ 至 -86℃ 可调 三、箱内温度均匀性： 设定-80℃，箱内温度均一，异常情况支持报警。 四、运行低噪音。 五、安全报警： 具备多种故障报警系统，两种报警方式。 | - 主机 - 配套隔板，内门，冻存架 |