	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	头颈外科用微型动力系统主机配件，用于头颈外科骨组织手术。包含主机，脚踏控制器，电动马达连线及电动马达转接手柄。 

	
	

设备技术性能/
服务参数需求


	电动马达手柄最高转速≥60000转，可连接往复锯、摆动锯、直身磨钻手柄。
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