| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 头颈外科用微型动力系统主机配件，用于头颈外科骨组织手术。包含主机，脚踏控制器，电动马达连线及电动马达转接手柄。 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 电动马达手柄最高转速≥60000转，可连接往复锯、摆动锯、直身磨钻手柄。 |