| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 一套动力，两套手柄 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 神经外科动力系统 是专为颅脑、脊柱等精细手术设计的动力工具， 核心组件包括高速钻头、铣刀、磨钻、控制系统及动力源。 其通过精准切割、磨削或钻孔，自动识别，帮助医生高效处理骨骼、病变组织，同时保护周围神经血管，是微创神经外科手术的关键设备。设备可重复使用，不包含一次性使用耗材。 |