| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 无 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | - 维保范围涉及肠镜、胃镜、气管镜、超声内镜、十二指肠镜、主机系统。 - 内镜使用过程中相关配件等。包扣呼吸管道清洗刷（大、小）、消化管道清洗刷（大、小）、普通消化吸引按钮、普通消化送水、送气按钮、超声吸引按钮、超声送水、送气按钮、十二指肠先端帽、小防水盖、超声大防水盖、疝灯灯泡、呼吸吸引按钮、普通水气瓶、二氧化碳水气瓶、附送水管、放大帽、气管穿刺镜防水帽。 |