	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	无

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	1、 维保范围涉及肠镜、胃镜、气管镜、超声内镜、十二指肠镜、主机系统。
2、 内镜使用过程中相关配件等。包扣呼吸管道清洗刷（大、小）、消化管道清洗刷（大、小）、普通消化吸引按钮、普通消化送水、送气按钮、超声吸引按钮、超声送水、送气按钮、十二指肠先端帽、小防水盖、超声大防水盖、疝灯灯泡、呼吸吸引按钮、普通水气瓶、二氧化碳水气瓶、附送水管、放大帽、气管穿刺镜防水帽。
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