	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	钛制FSD型施源器套件：
成对的钛制阴道插物保持器探针；15°钛制宫腔管；30°钛制宫腔管；45°钛制宫腔管；钛制三通固定器；直径16毫米、20毫米、25毫米、30毫米的球形对；钛制宫颈塞；有钛制CT标志的乙缩醛宫颈塞；可消毒的钛制球形对调节扳手；钛制阴道探针锁紧螺母；灭菌塞等
	无
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