| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 钛制FSD型施源器套件： 成对的钛制阴道插物保持器探针；15°钛制宫腔管；30°钛制宫腔管；45°钛制宫腔管；钛制三通固定器；直径16毫米、20毫米、25毫米、30毫米的球形对；钛制宫颈塞；有钛制CT标志的乙缩醛宫颈塞；可消毒的钛制球形对调节扳手；钛制阴道探针锁紧螺母；灭菌塞等 | 无 |