| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| --- | --- | --- |
|  | - 1、超声探头 - 显示模式B模式 - 扫描方法：机械环形扫描 - 扫描方向：垂直于插入方向 - 超声频率20MHZ - 插入管外径1.7mm、兼容内镜2.0mm - 有效长度2150mm、全长2225mm - 接触方式：直接接触方式 | 内镜超声小探头*1 |