| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基础信息 | 项目名称 | 离心机 |
|  | 数量/年限 | 1台 |
| 参数需求 | 配置需求 | 主机1台;水平转子 4组; 适配器2套 （50毫升*16和15毫升*40支） |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | - 具有开盖自动停机、超速报警及多种保护功能； - 最高转速：4000r/min - 转速偏差：±10rpm - 最大相对离心力：3400×g - 定时范围：1-99min59S - 加/减速曲线：1/0-9档 - 采用停机防回荡技术减速时样品分离面平整清晰；不会出现二次悬沉现象； - 整机噪音：≤65dB（A） - 电源：AC220V 50HZ - 输入功率：1.0KW - 外型尺寸：63*50*39cm |