| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 五叶钳：胸腔镜微创手术器械，展开 呈“五叶状”扇形，长度约35cm。 - 止血钳-4号直角肺叶钳：胸腔镜微创手术器械，可耐受高温消毒，为双关节器械，用于分离止血等操作，长度约32-36cm，器械头部弯90°，工作长度约1.5-2cm。 - 腔镜胸科卵圆钳：胸腔镜微创手术器械，可耐受高温消毒，为双关节器械，用于钳夹等操作，长度约32-36cm，器械头部呈“卵圆孔”状，钳体内侧含锯齿设计。 - 腔镜针持：胸腔镜微创手术器械，可耐受高温消毒，为双关节器械，用于胸腔镜缝合操作，长度约32-36cm，器械头部为弯头持针结构 | 无特殊 |