
	采购需求表

	
	项目名称
	超声系统授权点位

	
	数量
	9

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1、本次采购超声科PACS系统软件授权点位9个（含工作站许可/并发许可），用于影像调阅、诊断与协同，支持集中管理与按需扩容。
2、功能要求：
（1）全面支持DICOM 3.0标准，兼容主流超声设备接入，实现无损归档与生命周期管理；（2）支持毫秒级调阅、多序列同步、窗宽窗位调节及测量标注；
（3）支持与HIS、EMR、RIS等第三方系统集成，实现检查信息互通。
3、授权与性能：
（1）支持工作站绑定或用户账号授权；
（2）单点位在主流诊断终端流畅运行，服务端支撑约定并发阅片；
4、兼容与部署：
（1）兼容Windows系统，支持x86与ARM架构，满足等保三级要求；
（2）支持私有化/院内专网部署，患者影像数据不出院，加密存储与传输。
5、服务与保障：
（1）提供不少于3年授权及同周期版本升级、补丁更新；
（2）提供部署实施、医师培训及7×24小时技术支持，故障响应30分钟内，维护人员48小时内到场解决（不可抗力及人为故意损坏除外）；
	需指定专门的项目经理、开发技术人员、实施运维人员各1名保障项目顺利开展
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