| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 超声系统授权点位 |
|  | 数量 | 9 |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1、本次采购超声科PACS系统软件授权点位9个（含工作站许可/并发许可），用于影像调阅、诊断与协同，支持集中管理与按需扩容。 2、功能要求： （1）全面支持DICOM 3.0标准，兼容主流超声设备接入，实现无损归档与生命周期管理；（2）支持毫秒级调阅、多序列同步、窗宽窗位调节及测量标注； （3）支持与HIS、EMR、RIS等第三方系统集成，实现检查信息互通。 3、授权与性能： （1）支持工作站绑定或用户账号授权； （2）单点位在主流诊断终端流畅运行，服务端支撑约定并发阅片； 4、兼容与部署： （1）兼容Windows系统，支持x86与ARM架构，满足等保三级要求； （2）支持私有化/院内专网部署，患者影像数据不出院，加密存储与传输。 5、服务与保障： （1）提供不少于3年授权及同周期版本升级、补丁更新； （2）提供部署实施、医师培训及7×24小时技术支持，故障响应30分钟内，维护人员48小时内到场解决（不可抗力及人为故意损坏除外）； | 需指定专门的项目经理、开发技术人员、实施运维人员各1名保障项目顺利开展 |