| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 叫号、宣传及病房呼叫系统运维 |
|  | 数量 | 1套 |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 维护对象：叫号、宣传及病房呼叫系统 - 维保期限：1年 3、维护方式 1）提供7*24小时技术支持(含节假日)，需指定维护工程师，如遇系统故障，电话实时响应，保证医院工作的正常运行。 2）远程服务：当电话、邮件支持不足以解决问题或故障情况比较复杂时，需技术人员在医院技术人员的协助下，通过远程登录的方式登录进入医院指定的系统。技术人员在医院技术人员的协助下确定故障原因，找出解决的方法予以解决，完成该次服务。 3）现场服务：固定时间（每周1次）到医院进行现场运维工作，以签到为准。由于环境、设备、人为等原因，通过电话无法排除的故障时，应在医院发出故障信息通知后2小时内派遣工程师到达现场，协助恢复系统的运行，并在排除故障后1日内将故障原因、解决办法、处理结果上报给医院。 3、维护内容 1)日常维护：因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护等;突发系统故障响应、诊断、排除； 2）接口运维保障：供应商须为医院现有及合同期内新购置的信息系统（含 HIS、RIS、PACS、EMR、DICOM协议等）提供接口全生命周期服务，涵盖需求调研、设计、开发、联调、测试、上线、运维及版本适配，含数据接入与对外共享；因国家、省、市卫生健康、医保、财政等主管部门政策法规或监管要求引起的接口新增、改造、迁移及数据补报，须主动跟踪并于生效时点前完成上线；相关费用均含于合同总价，供应商不得以第三方或政策变动为由追加。 3)功能优化服务：支持新增诊区诊室、病区病房、医技科室、公共区域宣传等的软件部署及定制化显示界面配置（界面风格须与医院整体保持一致）；根据管理需求优化叫号规则、排队逻辑、叫号策略及显示等内容。供应商免费提供技术服务； 4)系统巡检服务：定期（含每月、国家法定节假日前、重保期间等）巡检系统服务状态，及时向医院汇报系统服务运行情况，每次巡检结束后向医院提交巡检报告； 5）系统安全巡查及漏洞修复服务：配合医院完成叫号、宣传及病房呼叫系统安全巡查、漏洞扫描工作，对发现的系统漏洞及时完成修复加固，提交巡查及整改相关文档。 6)系统迁移服务：根据需要，配合医院完成服务器的切换工作，包含数据库的迁移和系统的迁移等； 7)数据修复服务：如因系统原因造成系统数据丢失，需负责恢复数据。在原始数据没有灭失的情况下，负责查找系统中出错的数据，并进行修正。 8)系统咨询服务：帮助解答医院提出的相关各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等； 9)培训服务：因系统升级、功能调整等，对相应的人员进行系统培训；对新入职人员进行系统使用培训，使其能够进行日常工作； 10)其他服务：应急处理服务、上级政策性要求等； 4、考核要求 1）处理问题响应及时有效，运维服务未按指定时间响应，按合同约定处理； 2）用户评价调查满意度要求大于95%。若用户满意度低于指标要求，按合同约定处理。 3）因运维服务导致的用户投诉或不良事件，一经查实，按合同约定处理； | 一、公司资质要求 1、投标人须具备三年及以上三甲医院叫号、宣传及病房呼叫系统运维信息系统运维服务实施经验。 二、运维人员配置要求 1、须配置具有一年及以上叫号、宣传及病房呼叫系统运维信息系统运维工作经历的固定运维人员。未经医院书面许可，不得擅自更换运维人员。确需更换人员的，应提前 30 日提交人员更换申请，经医院审核同意后方可开展人员更替，并完成完整的岗位工作交接，保障业务连续稳定运行。 2、若医院认定运维人员履职不到位、无法胜任岗位工作，医院有权提出人员更换要求，投标人须在一周内提供合适候选人员供院方遴选，并完成合格人员上岗。 3、所配置运维人员，须提供投标单位为其缴纳的1 年及以上社保缴纳证明材料。 |