内镜科一次性使用异物钳、一次性活体取样钳（超细）
需求说明
1、一次性使用异物钳:用途为通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，用于胃肠道异物、气道内异物或胆管内结石的取出，以及钳碎异物。异物钳的钳头设计以牢固抓取异物为核心目的，形态丰富多样，包括鳄鱼齿形、鼠齿形、网篮形、圈套形、爪形等不同类型，分别适用于光滑异物、不规则异物、较大结石等不同场景的取出需求，是消化内镜和呼吸内镜诊疗工作中应急处置和常规治疗的重要利器。
2、一次性超细活体取样钳：适用于各类软式内窥镜检查时，对消化道、呼吸道等自然腔道内可疑病变组织进行钳取活检，获取组织学标本以辅助病理诊断；同时用于钳取腔内残留异物（如食物残渣、凝血块、小息肉等）。尤其是狭窄腔道病变取样，如食管狭窄、支气管狭窄、胆道狭窄等；配合超细内镜使用解决常规活检钳无法通过的难题。

