数量

1、铅垃圾桶（长半衰期）1个；

2、注射器防护罐4个；

3、定制铅罐（长半衰期）2个；

4、定制铅罐（短半衰期）2个。

技术和性能参数需求

1、铅垃圾桶（长半衰期）：桶形，内径不低于80mm，高度不低于400mm，100mmPb，外层防护可分层叠放方便搬运；

2、注射器防护罐：最大可放置5ml标准注射器，25mmPb，钨合金；

3、定制铅罐（长半衰期）：30mmPb，配套铅砖；

4、定制铅罐（短半衰期）：50mmPb。