	服务采购需求表

	
	科室名称
	安全保卫处

	
	项目名称
	全院灭火器年检维修

	参数需求
	配置需求
	[bookmark: _GoBack]4-5公斤干粉灭火器3640具；二氧化碳130具；35公斤推车式灭火器15台。新购4公斤灭火器300具。

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	维修合规标准：严格按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444、《灭火器维修》GA95执行，具备消防资质，维修完成出具正规维修合格标识、年度检测报告，资料可对接属地消防检查。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



