| 服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 科室名称 | 安全保卫处 |
|  | 项目名称 | 全院灭火器年检维修 |
| 参数需求 | 配置需求 | 4-5公斤干粉灭火器3640具；二氧化碳130具；35公斤推车式灭火器15台。新购4公斤灭火器300具。 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 维修合规标准：严格按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444、《灭火器维修》GA95执行，具备消防资质，维修完成出具正规维修合格标识、年度检测报告，资料可对接属地消防检查。 |