| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 会诊系统运行管理和技术支持 1、远程会诊系统后台管理 -远程会诊系统通信网络维护和排故 -中心平台管理软件的升级、维护和排故 -建立新的通过第三方连接接入的远程终端 -资料存储和调出管理 2、远程会诊系统运营管理 -跨区域会诊/会议/查房准备、开通、关闭 -跨区域会议场景切换、接管管理权限等管理 3、 北京中心用户前端运营支持 -维护前端硬件列表 -前端硬件根据工作要求部署 -前端硬件维护和测试 -前端会诊和会议支持 4、远端用户前端运营技术支持 -培训远端系统管理员 -提供远端会诊和会议技术支持 5、现场1名全职驻场工程师 -具有计算机相关专业本科及以上学历 -需有相关远程会诊系统维护一年及以上经验 -需医院签署相关安全保密承诺书 6、需协同维护三个院区（北京、廊坊、深圳）相关设备 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 1、硬件核心设备 设备升级、设备日常维护、设备紧急故修复或更换。核心设备自2019年启用，目前都已过原厂维保。 序号; 设备名称; 数量; 品牌. 1; 远程医疗通讯管理单元 UCSC-C240-M5SX; 1; 思科. 2; 防火墙穿越网关 UCSC-C220-M5SX; 2; 思科. 3; 多点会议服务管理单元 UCSC-C240-M4SX; 1; 思科. 4; 会议预约及管理系统 视频协作管理平台软件V2.0 ECCOM-CMS-EXP; 2; 华讯. 5; 会议录播系统 视频会议录播服务器ORS-CMS-K1; 1; 蓝创思方. 6; 沉浸式三屏远程会诊终端CTS-IX5000; 1; 思科. 7; 单屏远程会诊终端CS-KIT-K9/CS-KITP60-K9; 8; 思科. 8; 交换机S5720-52P-LI-AC; 2; 华为. 9; 路由器AR1220F-S; 2; 华为. 10; 存储V5030; 1; 联想. 11; 数据库服务器SR590; 2; 联想. 12; 应用服务器SR590; 2; 联想. 13; 数据库系统SQL Server2008R2标准版; 1; 微软. 14; 图形工作站P320; 10; 联想. 15; 高清摄像机; 1; 其他品牌 (hassburg). 16; 远程医疗通讯管理单元 UCSC-C240-M5SX; 1; 思科. 17; 多点会议服务管理单元 UCSC-C240-M4SX; 1; 思科. 18; 沉浸式三屏远程会诊终端CTS-IX5000; 1; 思科. 2、非核心设备维护 非核心设备维护包括：运行故障判断、设备更换(设备由甲方提供) 非核心设备范围：项目系统关联的所有非核心设备。 |