| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 核医学信息系统维保 |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 维护对象：核医学信息系统 - 维保期限：1年 3、维护方式 1）提供7*24小时技术支持(含节假日)，需指定维护工程师，如遇系统故障，电话实时响应，保证医院工作的正常运行。 2）远程服务：当电话、邮件支持不足以解决问题或故障情况比较复杂时，需技术人员在医院技术人员的协助下，通过远程登录的方式登录进入医院指定的系统。技术人员在医院技术人员的协助下确定故障原因，找出解决的方法予以解决，完成该次服务。 3）现场服务：固定时间（每周1次）到医院进行现场运维工作，以签到为准。由于环境、设备、人为等原因，通过电话无法排除的故障时，应在医院发出故障信息通知后2小时内派遣工程师到达现场，协助恢复系统的运行，并在排除故障后1日内将故障原因、解决办法、处理结果上报给医院。 3、维护内容 1)日常维护：因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护等;突发系统故障响应、诊断、排除； 2）接口运维保障：供应商须为医院现有及合同期内新购置的信息系统（含 HIS、RIS、PACS、EMR、DICOM协议等）提供接口全生命周期服务，涵盖需求调研、设计、开发、联调、测试、上线、运维及版本适配，含数据接入与对外共享；因国家、省、市卫生健康、医保、财政等主管部门政策法规或监管要求引起的接口新增、改造、迁移及数据补报，须主动跟踪并于生效时点前完成上线；相关费用均含于合同总价，供应商不得以第三方或政策变动为由追加。 3)功能优化服务：完善现有系统功能优化； 4)系统巡检服务：定期（含每月、国家法定节假日前、重保期间等）巡检系统服务状态，及时向医院汇报系统服务运行情况，每次巡检结束后向医院提交巡检报告； 5）系统安全巡查及漏洞修复服务：配合医院完成核医学信息系统安全巡查、漏洞扫描工作，对发现的系统漏洞及时完成修复加固，提交巡查及整改相关文档。 6)系统迁移服务：根据需要，配合医院完成服务器的切换工作，包含数据库的迁移和系统的迁移等； 7)数据修复服务：如因系统原因造成系统数据丢失，需负责恢复数据。在原始数据没有灭失的情况下，负责查找系统中出错的数据，并进行修正。 8)系统咨询服务：帮助解答医院提出的相关各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等； 9)培训服务：因系统升级、功能调整等，对相应的人员进行系统培训；对新入职人员进行系统使用培训，使其能够进行日常工作； 10)其他服务：应急处理服务、上级政策性要求等； 4、考核要求 1）处理问题响应及时有效，运维服务未按指定时间响应，按合同约定处理； 2）用户评价调查满意度要求大于95%。若用户满意度低于指标要求，按合同约定处理。 3）因运维服务导致的用户投诉或不良事件，一经查实，按合同约定处理； | 一、公司资质要求 1、投标人须具备三年及以上三甲医院核医学信息系统运维服务实施经验。 二、运维人员配置要求 1、须配置具有一年及以上核医学信息系统运维工作经历的固定运维人员。未经医院书面许可，不得擅自更换运维人员。确需更换人员的，应提前 30 日提交人员更换申请，经医院审核同意后方可开展人员更替，并完成完整的岗位工作交接，保障业务连续稳定运行。 2、若医院认定运维人员履职不到位、无法胜任岗位工作，医院有权提出人员更换要求，投标人须在一周内提供合适候选人员供院方遴选，并完成合格人员上岗。 3、所配置运维人员，须提供投标单位为其缴纳的1 年及以上社保缴纳证明材料。 |