| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 名称; 规格; 数量. 刀柄 7#; 160mm; 100. 刀柄 4#; 140mm; 100. 手术剪; 140mm,直圆; 400. 组织剪; 220mm,弯; 400. 组织剪; 250mm,弯，综合; 100. 组织镊; 140mm,1*2钩; 200. 止血钳; 140mm,直有齿; 100. 组织钳; 180mm,直，普通，头宽5; 500. 止血钳; 220mm,直有钩; 80. 分离结扎钳; 250mm，直柄，横齿，弧度59*28; 30. 分离结扎钳; 220mm,弯，全齿，弧度50*10; 30. 分离结扎钳; 180mm*15*90°，角弯，全齿; 10. 持针钳; 250mm,粗针; 100. 分离结扎钳; 240mm*14*90°，角弯，全齿; 30. 肺叶钳; 200*18，直，三角头; 10. 肺叶钳; 200*26，直，三角头; 10. 荷包成型器; 钳式，头长55,9齿; 15. 无损伤血管钳/1; 220，直，单齿; 20. 无损伤血管钳/2; 220mm,圆弯，单齿; 20. 无损伤血管钳/3; 220mm,双脚弯45°，单齿; 20. 海绵钳; 250mm,直单齿，头宽10; 400. 海绵钳; 250mm,弯单齿，头宽10; 200. 皮肤拉钩; 圆柄，锐，双头，200mm; 30. 气切拉钩; 板式，无孔，直角2*1，双头; 40. 鼻剥离器; 深湾，长圆，双头，头宽4/5; 20. 脑骨膜剥离器; 180mm,直，扁柄，双头; 20. 骨剪（单关节）; 180mm,单关节，直柄; 8. 鹰嘴咬钳; 右侧角40°，双关节咬骨钳; 15. 椎板咬骨钳; 枪状; 15. 吸引管; 带刻度，直，125mm; 6. 压舌板; 角形，93°; 10. 口腔开口器; 钳柄式，120*38; 20. 舌钳; 165，头宽28; 10. 鼻镜; 检查/直，头长18; 10. 鼻用镊; 枪形，有齿; 20. 骨凿; 4个/套; 4. 线锯拉钩; 16. 金属导尿管; 女用，鸡心形，160mm,直径5; 30. 子宫探针; 280mm，柔性，直径3; 30. 刮勺; 头颈用，双头; 10. 宫内节育器取出钩; 280mm; 5. 直形神经拉钩; 直形，直角弯圆头; 20. 腹壁拉钩; 单头，200*90*40; 40. 腹腔拉钩; 单头，200*90*50; 30. 膀胱拉钩; 200mm,叶宽124*100; 30. 阴道拉钩; 板式，凹，160*38*80; 20. 血管拉钩; 200*13*10; 50. 前切口牵开器; 单叶固定式，长200宽140，叶40*34; 3. 帕巾钳; 尖头，140mm; 60. 腹壁牵开器; 三叶，钳式，180mm; 10. 器械屉; 46*34.5*8,侧壁圆孔，底板网状; 30. 器械屉; 49.5*28*7.5,侧壁圆孔，底板网状; 60. 器械屉; 58*15.5*7.5,侧壁圆孔，底板网状; 20. 器械屉; 25*24.5*8.5,侧壁圆孔，底板网状; 40. 拔牙钳; 拔除上颌前牙，前磨牙; 10. 拔除下颌前牙，前磨牙; 10. |  |