	  采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	













	名称
	规格
	数量

	刀柄 7#
	160mm
	100

	刀柄 4#
	140mm
	100

	手术剪
	140mm,直圆
	400

	组织剪
	220mm,弯
	400

	组织剪
	250mm,弯，综合
	100

	组织镊
	140mm,1*2钩
	200

	止血钳
	140mm,直有齿
	100

	组织钳
	180mm,直，普通，头宽5
	500

	止血钳
	220mm,直有钩
	80

	分离结扎钳
	250mm，直柄，横齿，弧度59*28
	30

	分离结扎钳
	220mm,弯，全齿，弧度50*10
	30

	分离结扎钳
	180mm*15*90°，角弯，全齿
	10

	持针钳
	250mm,粗针
	100

	分离结扎钳
	240mm*14*90°，角弯，全齿
	30

	肺叶钳
	200*18，直，三角头
	10

	肺叶钳
	200*26，直，三角头
	10

	荷包成型器
	钳式，头长55,9齿
	15

	无损伤血管钳/1
	220，直，单齿
	20

	无损伤血管钳/2
	220mm,圆弯，单齿
	20

	无损伤血管钳/3
	220mm,双脚弯45°，单齿
	20

	海绵钳
	250mm,直单齿，头宽10
	400

	海绵钳
	250mm,弯单齿，头宽10
	200

	皮肤拉钩
	圆柄，锐，双头，200mm
	30

	气切拉钩
	板式，无孔，直角2*1，双头
	40

	鼻剥离器
	深湾，长圆，双头，头宽4/5
	20

	脑骨膜剥离器
	180mm,直，扁柄，双头
	20

	骨剪（单关节）
	180mm,单关节，直柄
	8

	鹰嘴咬钳
	右侧角40°，双关节咬骨钳
	15

	椎板咬骨钳
	枪状
	15

	吸引管
	带刻度，直，125mm
	6

	压舌板
	角形，93°
	10

	口腔开口器
	钳柄式，120*38
	20

	舌钳
	165，头宽28
	10

	鼻镜
	检查/直，头长18
	10

	鼻用镊
	枪形，有齿
	20

	骨凿
	4个/套
	4

	线锯拉钩
	
	16

	金属导尿管
	女用，鸡心形，160mm,直径5
	30

	子宫探针
	280mm，柔性，直径3
	30

	刮勺
	头颈用，双头
	10

	宫内节育器取出钩
	280mm
	5

	直形神经拉钩
	直形，直角弯圆头
	20

	腹壁拉钩
	单头，200*90*40
	40

	腹腔拉钩
	单头，200*90*50
	30

	膀胱拉钩
	200mm,叶宽124*100
	30

	阴道拉钩
	板式，凹，160*38*80
	20

	血管拉钩
	200*13*10
	50

	前切口牵开器
	单叶固定式，长200宽140，叶40*34
	3

	帕巾钳
	尖头，140mm
	60

	腹壁牵开器
	三叶，钳式，180mm
	10

	器械屉
	46*34.5*8,侧壁圆孔，底板网状
	30

	器械屉
	49.5*28*7.5,侧壁圆孔，底板网状
	60

	器械屉
	58*15.5*7.5,侧壁圆孔，底板网状
	20

	器械屉
	25*24.5*8.5,侧壁圆孔，底板网状
	40

	拔牙钳
	拔除上颌前牙，前磨牙
	10

	
	拔除下颌前牙，前磨牙
	10
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