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	腔镜鸭嘴钳/抓钳
	330mm,直径5，头长24mm
	100

	腔镜分离钳
	330mm,直径5，弯尖头，头长20mm
	100

	腔镜直三通
	330mm,直径5，推杆式
	100

	腔镜输尿管钳/大
	330mm,直径5，头长15mm
	30

	腔镜输尿管钳/小
	330mm,直径5，头长12mm
	30

	腔镜艾丽丝
	330mm,直径5
	30

	腔镜剪刀
	330mm,直径5
	30




















	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



