| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 腔镜鸭嘴钳/抓钳; 330mm,直径5，头长24mm; 100. 腔镜分离钳; 330mm,直径5，弯尖头，头长20mm; 100. 腔镜直三通; 330mm,直径5，推杆式; 100. 腔镜输尿管钳/大; 330mm,直径5，头长15mm; 30. 腔镜输尿管钳/小; 330mm,直径5，头长12mm; 30. 腔镜艾丽丝; 330mm,直径5; 30. 腔镜剪刀; 330mm,直径5; 30. |  |