	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	无

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	设备清单：
名称：有创呼吸机
型号及序列号：Evita 4(ASDC-0161)、Evita 4(ASDC-0162)、Evita XL(ASBE-0120)
检测和维护保养
[image: ]根据国家安全标准进行电气安全测试
[image: ]根据德尔格标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养
[image: ]设备的检测
[image: ]更换维护保养件
[image: ]提供全面的测试和维护保养纪录
质量保证
[image: ]符合安全标准的完整服务报告，在设备使用周期内提供全面的保养历史记录 
[image: ]有效保障设备正常运行
[image: ]有效控制维修费用预算
维修
[image: ]维修、  保养、  巡检工时
[image: ]维修、  保养、  巡检需要的零备件
其他选项
[image: ]开机率保证：95％
[image: ]电话响应时间：2 小时
[image: ]现场响应时间：4 小时
[image: ]排除故障时限：48 小时，并为院方提供标准的备用机
[image: ]每年保养次数：2 次
[image: ]每年巡检次数：4 次
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