| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 无 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 设备清单： 名称：有创呼吸机 型号及序列号：Evita 4(ASDC-0161)、Evita 4(ASDC-0162)、Evita XL(ASBE-0120) ### 检测和维护保养 根据国家安全标准进行电气安全测试 根据德尔格标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养 设备的检测 更换维护保养件 提供全面的测试和维护保养纪录 ## 质量保证 符合安全标准的完整服务报告，在设备使用周期内提供全面的保养历史记录 有效保障设备正常运行 有效控制维修费用预算 ### 维修 维修、 保养、 巡检工时 维修、 保养、 巡检需要的零备件 ### 其他选项 开机率保证：95％ 电话响应时间：2 小时 现场响应时间：4 小时 排除故障时限：48 小时，并为院方提供标准的备用机 每年保养次数：2 次 每年巡检次数：4 次 |