	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	会诊系统运行管理和技术支持
1、远程会诊系统后台管理
-远程会诊系统通信网络维护和排故
-中心平台管理软件的升级、维护和排故
-建立新的通过第三方连接接入的远程终端
-资料存储和调出管理
2、远程会诊系统运营管理
-跨区域会诊/会议/查房准备、开通、关闭
-跨区域会议场景切换、接管管理权限等管理
3、 北京中心用户前端运营支持
-维护前端硬件列表
-前端硬件根据工作要求部署
-前端硬件维护和测试
-前端会诊和会议支持
4、远端用户前端运营技术支持
-培训远端系统管理员
-提供远端会诊和会议技术支持
5、现场1名全职驻场工程师
-具有计算机相关专业本科及以上学历
-需有相关远程会诊系统维护一年及以上经验
-需医院签署相关安全保密承诺书
6、需协同维护三个院区（北京、廊坊、深圳）相关设备


	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	1、硬件核心设备
设备升级、设备日常维护、设备紧急故修复或更换。核心设备自2019年启用，目前都已过原厂维保。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌

	1
	远程医疗通讯管理单元
UCSC-C240-M5SX
	
1
	思科

	2
	防火墙穿越网关
UCSC-C220-M5SX
	
2
	思科

	3
	多点会议服务管理单元
UCSC-C240-M4SX
	
1
	思科

	4
	会议预约及管理系统
视频协作管理平台软件V2.0
ECCOM-CMS-EXP
		2
	华讯

	5
	会议录播系统
视频会议录播服务器ORS-CMS-K1
	1
	蓝创思方

	6
	沉浸式三屏远程会诊终端CTS-IX5000
	1
	思科

	7
	单屏远程会诊终端CS-KIT-K9/CS-KITP60-K9
	8
	思科

	8
	交换机S5720-52P-LI-AC
	2
	华为

	9
	路由器AR1220F-S
	2
	华为

	10
	存储V5030
	1
	联想

	11
	数据库服务器SR590
	2
	联想

	12
	应用服务器SR590
	2
	联想

	13
	数据库系统SQL
Server2008R2标准版
	
1
	微软

	14
	图形工作站P320
	10
	联想

	15
	高清摄像机
	
1
	其他品牌
(hassburg)

	16
	远程医疗通讯管理单元
UCSC-C240-M5SX
	
1
	思科

	17
	多点会议服务管理单元
UCSC-C240-M4SX
	
1
	思科

	18
	沉浸式三屏远程会诊终端CTS-IX5000
	1
	思科


2、非核心设备维护
非核心设备维护包括：运行故障判断、设备更换(设备由甲方提供)
非核心设备范围：项目系统关联的所有非核心设备。
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