| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 服务管理 1.1 冷链系统维护技术人员应具备三年以上工作经验、客户服务理念、端正的服务态度、提供准确、高效、优质的服务。 1.2 公司应提供专业、负责任的工作组。工作组内应分工明确，相互配合，避免出现一人挑现象。 1.3 公司应提供监督部门，负责检查、监督维护工作的质量，受理用户投诉。 2 服务方式 2.1 日常工作期间，出现故障，公司应提供给绿色通道、紧急联系人受理问题。若无法远程解决问题，保证2小时内到达现场。 2.2 节假日期间，保证7*24小时电话和远程技术支持服务，必要时提供现场服务。 2.3 突发事件应急响应，保证2小时内到达现场。 3服务内容 3.1 本维保服务包括冷链系统内软件及硬件两部分内容。软件部分，应保证满足实验室ISO15189评审要求，以及日常工作需求的持续改进。现有技术范围内，医院及科室新业务、新功能开发服务。硬件部分，保证硬件设备正常运行，若新增加硬件只收取成本费。 3.2 咨询服务，包括软件操作、技术等方面问题解答及指导。 3.3 不明原因的故障处理，积极响应配合处理突发事件的服务。 3.4 建季度巡检制度，每季度定期进行一次全区域的巡检工作，并提供巡检报告。 3.5 配合每年科室管理部门完成计量院检验资质相关校准工作，并提供《校准证书》。 3.6 更新追踪服务，任何关于软件部分更新必须与科室管理组沟通后再发布程序。若有新增或重大更新后，技术人员应及时追踪观察，避免更新后影响正常检验或临床诊疗工作。 ### 3.7 配合医院整体信息化建设，配合各项大型检查工作。 |  |