| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 配备稳定底座，可锁定滑轮。采用医用级高亮度LED冷光源，无频闪。使用寿命≥60000小时，光线聚焦均匀，无暗区、重影。光斑直径、色温、亮度可调。显色指数Ra≥95。移动轻便、定位精准、悬停稳固，手术中无自主晃动。灯头防尘、防水、防消毒液腐蚀。 | 无 |