| 参数需求 | 配置需求 | - 主机 - 导线 - 背包 - 存储卡 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | ①能连续记录患者的心电情况（主要为心律失常、ST段改变以及起搏器分析功能），记录时间≥24小时； ②为12导；③动态心电图软件具有自动分析功能。 |