| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 技术参数 - 1、镜身具有常用功能遥控按钮数量≥4。 - 2、插入管具有旋转功能。 - 3、具有一触式防水接头。 - 4、视野角度：≥110°直视。 - 5、视野方向：0°直视。 - 6、景深：2-50mm。 - 7、先端部直径：≤4.2mm。 - 8、软性部直径：≤4.1mm。 - 9、弯曲角度：上≥210°，下≥130°。 - 10、有效长度：≥600mm。 - 11、钳子管道：≥2.0mm。 | 电子支气管镜*2 |