	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	技术参数 
1、镜身具有常用功能遥控按钮数量≥4。
2、插入管具有旋转功能。
3、具有一触式防水接头。
4、视野角度：≥110°直视。
5、视野方向：0°直视。
6、景深：2-50mm。
7、先端部直径：≤4.2mm。
8、软性部直径：≤4.1mm。
9、弯曲角度：上≥210°，下≥130°。
10、有效长度：≥600mm。
11、钳子管道：≥2.0mm。
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