| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.属于第三类医疗器械； 2. 有大于8种常用麻醉药物恒速、血浆靶控输注、效应室靶控输注、快速推注等模式； 3.含可充电电池，续航时间大于1小时； 4.双通道微量泵。 | 无 |