| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1.医用专业显示器：≥17’’； 2.基本监测功能：无创血压、血氧饱和度、5导联心电监护，配备5导联心电附件，成人指套式血氧探头，无创血压主电缆及成人袖带； 3.配备特殊监测模块：脑电双频谱指数（BIS）监测模块、双有创压力监测+双体温监测； 4. 通过数据主机连接，实现手术室内外数据共享，实时监护功能。 | 无 |