| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 化学试剂助剂离子交换树脂再生剂，平均两个月用8袋 ，一年约50袋 ；小滤芯一次用6支，一年需更换两次； 专用反渗透膜8支，一年需更换一次；其它小配件如：液位雷达、不锈钢变频泵、不锈钢高压膜壳等（不限于以上3种小配件）需随坏随换。 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 为防止滋生细菌，保障纯水水质，需要定期更换纯化学试剂助剂离子交换树脂再生剂，平均两个月用8袋 ，一年约50袋 ；小滤芯一次用6支，一年需更换两次； 专用反渗透膜8支，一年需更换一次；其它小配件如：液位雷达、不锈钢变频泵、不锈钢高压膜壳等（但不限于以上3种小配件）需随坏随换。 |